Apstiprināts:

Iepirkuma komisijas sēdē

 2018. gada 7.novembrī

IEPIRKUMA

„Ātras darbības videokamera”

identifikācijas Nr. AM NBS NP 2018/076

CPV kods – 32333000-6

NOLIKUMS

1. IEPIRKUMA RĪKOTĀJS/PASŪTĪTĀJS

1.1.Iepirkuma rīkotājs un pasūtītājs: Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecība (NP), kas atrodas Vienības gatvē 56, Rīgā, LV-1004.

1.2.Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: NBS NP Apgādes pārvaldes Iepirkumu un līgumu daļas galvenais speciālists Mārtiņš Silovs, tālrunis 67892623, e-pasts: martins.silovs@mil.lv;

1.3.Pretendents – piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, PLĀNOTIE APJOMI
	1. Iepirkuma priekšmets ir 1 (viena) “Ātras darbības videokamera” (turpmāk – „Prece”), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums).
	2. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par pilnu apjomu.
	3. Preces piegādes termiņš ne vairāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā, no līguma parakstīšanas dienas vai no pieprasījuma saņemšanas dienas.
	4. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš, ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas.
	5. Preču piegādes vieta: Vagonu iela 38, Rīga, LV 1009.
	6. Līgums tiks slēgts ar termiņu: Līdz saistību izpildei.
2. PRASĪBAS IEPIRKUMA PRETENDENTIEM
	1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgas valsts normatīvo aktu prasībām**.**
	2. Attiecībā uz pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai tas tiek likvidēts.
	3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.
3. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS VIETA UN TERMIŅŠ
	1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2018.gada 20.novembris plkst. 11.00, NBS Nodrošinājuma pavēlniecības štābā Apgādes pārvaldē, 228.kabinets, Vienības gatvē 56, Rīgā, LV-1004. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
	2. Pretendents piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu. Ja pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tas nodrošina piedāvājuma saņemšanu līdz noteiktajam termiņam. Piedāvājumam jābūt slēgtā aploksnē, uz kuras norādīts: pretendenta nosaukums un adrese; norāde Iepirkumam ”Ātras darbības videokamera”, ID Nr. AM NBS NP 2018/076 Nodot NBS NP Apgādes pārvaldē, 228.kabinets.

Paraugs:

|  |
| --- |
| Nodrošinājuma pavēlniecības štāba Apgādes pārvaldesIepirkumu un līgumu daļas iepirkumu komisijaiVienības gatvē 56, Rīga, LV-1004228.kabinets, Mārtiņš Silovs*Pretendenta nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Pretendenta adrese, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Piedāvājums iepirkumam”Ātras darbības videokamera”identifikācijas numurs Nr. AM NBS NP 2018/076Neatvērt līdz 2018. gada 20.novembra plkst.11:00 |

* 1. Ar iepirkuma noteikumiem var iepazīties Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas mājaslapā [www.mod.gov.lv](http://www.mod.gov.lv). sadaļā „Iepirkumi”. Lejupielādējot Iepirkuma noteikumus, pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Iepirkuma noteikumos, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz pretendentu jautājumiem, kas tiek publicētas Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas mājaslapā [www.mod.gov.lv](http://www.mod.gov.lv) pie Iepirkuma noteikumiem.
1. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA
	1. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.
	2. Piedāvājuma dokumenti un to kopija jāiesniedz vienā iesaiņojumā, lapām jābūt numurētām.
	3. Iepirkumam jāiesniedz piedāvājuma dokumentu oriģināls un viena kopija. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas ir jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei „KOPIJA”.
	4. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot papīra lapiņu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta zīmogu un pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām pašrocīgu parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits.
	5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.
	6. Pieteikuma oriģināls jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
2. pretendentam JĀIESNIEDZ SEKOJOŠI DOKUMENTI
	1. Iepirkuma pieteikums 1. pielikuma forma, kas arī ir finanšu piedāvājums.
	2. Tehniskais piedāvājums, aizpildīts atbilstoši 3.pielikuma formai.
	3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņā norādītās pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņā norādītās.
	4. Buklets/Katalogs ar piedāvātās preces sīkāku aprakstu un tehniskajiem datiem.
3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS UN APMAKSAS NOTEIKUMI
	1. Piedāvājuma cenas jānorāda EUR (bez PVN). Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar valsts un pašvaldību noteiktiem nodokļiem un nodevām.
	2. Cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
	3. Apmaksas noteikumi: bezskaidras naudas norēķinu veidā, 100 % pēcapmaksa 20 (divdesmit) darba dienu laikā no rēķina/pavadzīmes parakstīšanas dienas.
4. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA
	1. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš ir iesniedzis Iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu. Ja divu vai vairāku pretendentu piedāvātā cena par iepirkuma priekšmetu būs vienāda, tad priekšroka tiks dota tam pretendentam kurš būs piedāvājis īsāko piegādes termiņu.
	2. Pretendents un tā piedāvājums, kurš neatbildīs Iepirkuma nolikuma vai tehniskās specifikācijas prasībām, tiks izslēgts no tālākās dalības Iepirkumā.
	3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildus iesniegto piedāvājumu precizējošu informāciju vai dokumentus. Pretendentam ir jāsniedz pieprasītā informācija vai dokumenti iepirkuma komisijas norādītajā termiņā.
	4. Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju iepirkuma komisijas norādītajā termiņā.
	5. Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoto un devīto daļu veic informācijas pārbaudi attiecībā uz pretendentu (vai piegādātāju apvienības biedriem, vai apakšuzņēmējiem), kas iesniedzis piedāvājumu un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Informāciju par pretendenta Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, maksātnespējas un likvidācijas procesu, par pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu, iepirkuma komisija iegūst no Elektroniskās iepirkumu sistēmas (EIS) izziņu apakšsistēmas datu bāzes.
	6. Ārvalstu pretendentam, kurš ir iesniedzis piedāvājumu un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasīs iesniegt attiecīgas ārvalsts kompetentu institūciju izsniegtas izziņas, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.1. – 3.3.punkta prasībām.
	7. Gadījumā, ja Pretendentam, kas iesniedzis piedāvājumu, ir konstatēti nodokļu parādi, iepirkuma komisija pieprasa 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas nosūtīšanas dienas, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
	8. Ja pretendents iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā neiesniedz 8.7. punktā minēto dokumentu, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā.
	9. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.
	10. Iepirkuma uzvarētājam līgums jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par tiesību piešķiršanu nākamam pretendentam, kura iesniegtais piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikumam un ir ar nākamo zemāko cenu.
5. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
	1. Iepirkuma komisija un pretendents ar informāciju apmainās rakstiski e-pastā. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.
	2. Visi izdevumi, kas saistīti ar Iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Iepirkuma pretendentam.
	3. Pretendenta/Piegādātāja un Pasūtītāja informācijas apmaiņa notiek elektroniski (pa elektronisko pastu), nepieciešamības gadījumā, elektroniskajam pastam pievienojot skenētu dokumentu.
	4. Iepirkuma noteikumi sastādīti un apstiprināti latviešu valodā uz 11 (vienpadsmit) lapām. Iepirkuma noteikumi sastāv no noteikumu teksta uz 3 (trīs) lapām un 3 (trīs) pielikumiem uz 8 (astoņām) lapām, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums – Pieteikums – Finanšu piedāvājums uz 2 (divām) lapām;

2.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām.

3.Pielikums – Tehniskais piedāvājums uz 3 (trīs) lapām.

Komisijas priekšsēdētājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. pielikums

Iepirkuma

ID Nr. AM NBS NP 2018/076

**PIETEIKUMS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Piezīme: *Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.*

Iepirkuma: „Ātras darbības videokamera”

Identifikācijas Nr. AM NBS NP 2018/076

Kam: NBS NP štāba Apgādes pārvalde

Vienības gatve 56,

Rīga, LV-1004,

Latvija

Godātā komisija,

1. Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs \_\_\_ “\_(pretendenta nosaukums)\_”, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam. Piedāvājam piegādāt un pārdot saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosaukums | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| Ātras darbības videokamera |  |  |

Cena EUR (bez PVN) vārdos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(EUR).

1. Mēs apliecinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
2. Mēs apliecinām, ka piegādāsim preci \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) dienu laikā, no līguma slēgšanas dienas.
3. Mēs apliecinām, ka nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš būs ne vairāk kā \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) darba dienu laikā no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas.
4. Mēs apliecinām, ka mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, un mēs, kā arī ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar PIL 18.panta ceturto daļu.
5. Mēs apliecinām, ka Mēs apliecinām, ka garantija piegādātajai precei ir 24 (mēneši) sākot no Preces piegādes dienas.
6. Mēs apliecinām, ka garantijas saistību izpildes laikā, nodrošināsim preces apkopi/remontu, ja tas būs nepieciešams.
7. Informējam, ka mūsu uzņēmums atbilst - mazā / vidējā / cita (nevajadzīgo svītrot) uzņēmuma statusam.

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrēts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar Nr: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Biroja adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Vārds, uzvārds, amats)

Telefons: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja reģ. Nr: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pārstāvis ar paraksta tiesībām

(vai viņa pilnvarotā persona): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (vārds, uzvārds, telefons, e-pasta adrese)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (vispārējā interneta adrese (URL), ja tāda ir)

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma noteikumu prasībām. Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām.

 (vārdos)

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2018. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z. V.

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2.pielikumsIepirkumaID Nr. AM NBS NP 2018/076 |

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |
| --- |
| **„Ātras darbības kamera”** |
| **Pielietojums** | Ielaušanās ar spridzināšanas metodi dokumentēšanai. Paredzēts filmēt spridzināšanas darbus. |
| **Izšķirtspēja** | 1280x1024+/-20 pie 1057+/-20 kadriem sekundē. Izšķirtspēju ir iespējams regulēt, šādi mainot uzņemto kadru skaitu sekundes laikā. |
| **Atmiņa** | Ne mazāk par 32 gigabaitiem  |
| **Kameras ekrāns** | Ne mazāks kā 5 collas pa diagonāli, ne mazāk kā ar 800x480 izšķirtspēju, skārienjūtīgs. |
| **Filmēšanas režīms** | Melnbalts |
| **Baterijas darbības ilgums** | 60+/-15 min ar vienu uzlādes reizi.  |
| **Ieraksta veidi** | Segmentēts | Ieraksta apļveida veidā. Tiklīdz tiek iniciēta filmēšana, video tiek ierakstīts un to var apskatīt |
| **Lēca Nr.1** |
| Tuvākais fokusēšanas attālums | 1+/-0.5 m |
| Maksimālais palielinājums (x) | 0,30+/-0,15 (pie 400 mm)  |
| Attāluma informācija | Tiek norādīta |
| Izturība pret putekļiem/mitrumu | Ir |
| Filtra diametrs (mm) | 77+/-15  |
| Svars (g) | 1600+/-500 ar statīva uzstādīšanas piederumu  |
| **Lēca Nr. 2** |
| Fokusa garums | 10+/-5mm-75+/-10mm |
| Maksimālā diafragmas atvēruma attiecība | 1:1.2 |
| Maksimālais bildes formāts | 8.8mm-6.6mm (Ø10+/-5mm) |
| Darbības diapozons | Iris | F1.2-F16C |
| Focus  | 1metrs-bezgalība |
| Pietuvināšana/attālināšana | 12.5+/-5mm-75+/-10mm |
| Kontrole | Iris | Manuāla |
| Focus  | Manuāla |
| Pietuvināšana/attālināšana | Manuāla |
| Temperatūras diapozons | -20°C +50°C +/-5°C |
| Efektīvs lēcas difragmas atvērums | Priekša  | Ø42+/-10 mm |
| Aizmugure | Ø12+/-5 mm |
| Aizmugures fokusa garums | 15+/-5 mm |
| Atloces aizmugures garums | 15+/-5mm |
| Stiprinājums | C veida  |
| Izmēri | Ø55+/-10mm x 100+/-20 mm |
| Svars  | 483+/-100 grami |
| **Lēca Nr. 3** |
| Fokusa garums  |  3+/-5mm |
| Lēcas tips | Fiksēta |
| Fokusēšanas attālums | 0.1 m~ bezgalība |
| Iris kontrole | manuāla |
| Fokusa kontrole  | manuāla |
| Horizontālais skata leņķis | 80+/-5° |
| Vertikālais skata leņķis | 65+/-5° |
| Diagonālais skata leņķis | 92+/-5° |
| Horizontālais filmēšanas attālums ar M.O.D. | 190+/-10mm |
| Vertikālais filmēšanas attālums ar M.O.D. | 150+/-10mm |
| Diagonālais filmēšanas attālums ar M.O.D. | 250+/-10 mm |
| Aizmugures fokuss gaisā | 10+/-5 mm |
| Stiprinājums | C veida |
| Minimālais fokusa attālums  | 0.1+/-0.05 m |
| Aizmugures atloce gaisā | 15+/-5 mm |
| Svars  | 100+/-50 grami |
| Temperatūras dipozons | -10 +50+/-10 °C |
| **Apgaismojums** | AC padeve | 100-240V 50/60Hz |
| Maksimālā jauda | 200+/-10 W |
| Krāsu temperatūra | 5600 +/-300K |
| Krāsu atveidošanas indekss | 90+/-10 |
| 100% apgaismojums (LUX):12000 | 1+/-0.1m  |
| 100% gaismas plūsma  | 20000+/-100 lumens |
| Gaismas spožuma diapozons | 10%-100% |
| Temperatūras diapozons | -10°C- +50+/-10°C |
| Izmēri | 390x230x130+/-20mm |
| Svars  | 3+/-1 kg |
| Komplektā | 1x reflektors, 1x vadības pults, 1x lampas pārvalks, 1x elektrības pieslēguma vads |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distance | Izgaismojuma diametrs | Gaismas intensitāte (lux) | Maksimālais kadru skaits |
| 0.25m | 22cm | 250 000 | 36 000 |
| 0.5m | 40cm | 69 000 | 10 000 |
| 1m | 82cm | 12 000 | 1 800 |
| 2m  | 192cm | 5 000 | 700 |

Aptuvenie rādītāji: |
| **Apgaismojuma ķermeņa trīskāju balsts** | Augstuma regulācijas diapozons | 100cm-250+/-20cm |
| Maksimālais ierīces svars | 5+/-1kg |
| Balsta svars | 2+/-1 kg |
| Stiprinājuma vītnes izmērs | ¼ ̎ |
| Atsvara maiss | 9+/-5 kg |
| **Papildaprīkojums** | Tālvadības vads ar iniciācijas slēdzi | Garums-3+/-1m |
| Trīskāju balsts | Kamera aprīkota ar trīskāju balstu. Augstuma regulācija-100-200cm |
| Ārējs cietais disks | Diska izmērs | 2.5 collas |
|  | Kapacitāte | 4+/-1TB |
| Lasīšanas ātrums | 540+/-50 Mb/s |
| Rakstīšanas ātrums | 520+/-50 Mb/s |
| IOPS lasīšana | Līdz 98000 |
| IOPS rakstīšana | Līdz 90000 |
| MTBF | 1500000 stundas |
| Savienojamība | SATA III (6.0 GB/s) |
| **Iepakojums** | Visas augstākminētās sastāvdaļas, izņemot trīskāju balstus, iepakotas konteinerā, kurš ir melnā krāsā, nodrošina triecienaizsardzību, kā arī mitrumnoturību. |
| **Komplektācija** | Infrasarkanais filtrs - ne mazāk kā 650 nm, lietotājs var uzlikt/noņemt. |
| 3 baterijas. |
| Barošanas bloks, paredzēts lietošanai Latvijā. |
| Lietošanas instrukcija |

3.pielikums

Iepirkuma

ID Nr. AM NBS NP 2018/076

**TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMS**

|  |
| --- |
| **„Ātras darbības kamera”** |
| **Pielietojums** | Ražotājs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Interneta *links* uz ražotāja/izplatītāja mājas lapu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Izšķirtspēja** | Kadri sekundē:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Izšķirtspēju ir iespējams regulēt:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Jā/Nē) |
| **Atmiņa** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ gigabai.  |
| **Kameras ekrāns** |  |
| **Filmēšanas režīms** |  |
| **Baterijas darbības ilgums** |  |
| **Ieraksta veidi** |  |  |
| **Lēca Nr.1** |
| Tuvākais fokusēšanas attālums |  |
| Maksimālais palielinājums (x) |  |
| Attāluma informācija | Tiek norādīta:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Jā/Nē) |
| Izturība pret putekļiem/mitrumu |  |
| Filtra diametrs (mm) |  |
| Svars (g) |  |
| **Lēca Nr. 2** |
| Fokusa garums |  |
| Maksimālā diafragmas atvēruma attiecība |  |
| Maksimālais bildes formāts |  |
| Darbības diapozons | Iris |  |
| Focus  |  |
| Pietuvināšana/attālināšana |  |
| Kontrole | Iris |  |
| Focus  |  |
| Pietuvināšana/attālināšana |  |
| Temperatūras diapozons |  |
| Efektīvs lēcas difragmas atvērums | Priekša  |  |
| Aizmugure |  |
| Aizmugures fokusa garums |  |
| Atloces aizmugures garums |  |
| Stiprinājums |  |
| Izmēri |  |
| Svars  |  |
| **Lēca Nr. 3** |
| Fokusa garums  |  |
| Lēcas tips |  |
| Fokusēšanas attālums |  |
| Iris kontrole |  |
| Fokusa kontrole  |  |
| Horizontālais skata leņķis |  |
| Vertikālais skata leņķis |  |
| Diagonālais skata leņķis |  |
| Horizontālais filmēšanas attālums ar M.O.D. |  |
| Vertikālais filmēšanas attālums ar M.O.D. |  |
| Diagonālais filmēšanas attālums ar M.O.D. |  |
| Aizmugures fokuss gaisā |  |
| Stiprinājums |  |
| Minimālais fokusa attālums  |  |
| Aizmugures atloce gaisā |  |
| Svars  |  |
| Temperatūras dipozons |  |
| **Apgaismojums** | AC padeve |  |
| Maksimālā jauda |  |
| Krāsu temperatūra |  |
| Krāsu atveidošanas indekss |  |
| 100% apgaismojums (LUX):12000 |  |
| 100% gaismas plūsma  |  |
| Gaismas spožuma diapozons |  |
| Temperatūras diapozons |  |
| Izmēri |  |
| Svars  |  |
| Komplektā |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distance | Izgaismojuma diametrs | Gaismas intensitāte (lux) | Maksimālais kadru skaits |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Aptuvenie rādītāji: |
| **Apgaismojuma ķermeņa trīskāju balsts** | Augstuma regulācijas diapozons |  |
| Maksimālais ierīces svars |  |
| Balsta svars |  |
| Stiprinājuma vītnes izmērs |  |
| Atsvara maiss |  |
| **Papildaprīkojums** | Tālvadības vads ar iniciācijas slēdzi |  |
| Trīskāju balsts |  |
| Ārējs cietais disks | Diska izmērs |  |
|  | Kapacitāte |  |
| Lasīšanas ātrums |  |
| Rakstīšanas ātrums |  |
| IOPS lasīšana |  |
| IOPS rakstīšana |  |
| MTBF |  |
| Savienojamība |  |
| **Iepakojums** |  |
| **Komplektācija** |  |
|  |
|  |
|  |