*IZRAKSTS*

IEPIRKUMA PROTOKOLS

Gaisa klimata kontroles iekārta dzelzsbetona konteineriem

identifikācijas numurs NBS NP 2.RNC 2018/35

Rembates pag. Ķeguma nov., 08.10.2018.

Iepirkuma komisijas sastāvs izveidots ar 20.09.2018. NP 2.RNC komandiera pavēli Nr. 232

[..]

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendentu nosaukumi, reģ. nr.,  piedāvātā EUR bez PVN | SIA „MON Projekts”, reģ. nr. 40103997028, 29 890.00;  AS “R.A.J.” reģ. Nr. 40003805492, 15 707.78;  SIA “Forston” reģ. Nr. 40103713226, 16 800.05; |
| Noraidītie pretendenti (ja tādi ir) un to noraidīšanas iemesli | AS “R.A.J.” piedāvātai gaisa susināšanas iekārtai kura paredzēta noteikta relatīvā mitruma līmeņa nodrošināšanai telpās, dzinēja darba temperatūra tiks nodrošināta no -30 līdz +40 mÂ°C, kas neatbilst iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. |
| Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības | Zemākā cena |

[..]

Iepirkuma komisija nolemj:

[..]

Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 10.1. punkta nosacījumiem, piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Forston” reģ. Nr. 41503072459, par plānoto iepirkuma „Gaisa klimata kontroles iekārta dzelzsbetona konteineriem” ID Nr. NBS NP 2.RNC 2018/35 summu bez PVN 16 800,05 EUR, summa ar 21% PVN ir 20 328,06 EUR, saskaņā ar iepirkumu plānu. [.....]

[...]

Iepirkuma komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Komisija:

Komisijas priekšsēdētājs: (personiskais paraksts) V.Uzvārds

Komisijas loceklis: (personiskais paraksts) V.Uzvārds

Komisijas loceklis: (personiskais paraksts) V.Uzvārds

Komisijas loceklis: (personiskais paraksts) V.Uzvārds

*IZRAKSTS PAREIZS*

/paraksts/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rembates pag. Ķeguma nov. 08.10.2018.